| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trinkwasserkanister, grün | 20 L | 3 | 3 | Regal, Eben 1 | Sichtkontrolle, Deckel auf !!! |
| Treibstoffkanister, DIESEL | 20 L | 2 | 2 |  | Sichtkontrolle, voll? |
| Vorratskiste „Infusion“ |  | 2 | 2 | Regal, Ebene 2 | Verfallsdatum, Anlage 1 |
| Vorratskiste „Chirurgie“ |  | 1 | 1 |  | Versiegelt? Anlage 2 |
| Vorratskiste „Verbrennung“ |  | 2 | 2 |  | Versiegelt? Anlage 3 |
| Vorratskiste „Beatmung“ |  | 1 | 1 |  | Versiegelt? Anlage 4 |
| Vorratskiste „Immobilisation 1“ |  | 1 | 1 |  | Anlage 5 |
| Vorratskiste „Immobilisation 2“ |  | 1 | 1 |  | Anlage 6 |
| Notfallkoffer „Typ 1 Patient & 1 Helfer“ |  | 8 | 8 | Regal, Ebene 3 | Anlage 7 |
| Sanitätsumhängetasche | DIN | 4 | 4 | Regal, Ebene 4 | Anlage 8 |
| Hygieneset |  | 1 | 1 |  | Anlage 9 |
| Krankenkraftwagenverbandkasten | DIN | 1 | 1 |  | Versiegelt? |
| Verbandmittel, ABC-Verletzte, klein | STAN | 1 | 1 |  | Versiegelt? |

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krankentrage, einfach klappbar |  | 16 | 16 | Trage unten links | Sichtkontrolle, Durchzählen ! |
| Gestängesack, 25 Stangen | SG300 | 1 | 1 | Trage oben links | Sichtkontrolle, Durchzählen ! |
| Leuchtstoffröhre, Feuchtraum, mit Kabel CEE | 120 cm | 2 | 2 |  | Sicht- & Funktionskontrolle |
| Vakuummatratze |  | 2 | 2 |  | Sicht- & Funktionskontrolle |
| Krankentrage, einfach klappbar |  | 10 | 10 | Trage unten rechts | Sichtkontrolle, Durchzählen ! |
| Schaufeltrage |  | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Tüte mit drei Klettgurten | Pack | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Sanitätskasten Typ „K50“ |  | 2 | 2 | Trage oben rechts | Anlage 10 |
| Klappstuhl |  | 4 | 4 |  | Sichtkontrolle |
| Krankentrage zur Materialverlastung im AtrKw |  | 4 | 4 |  | Sichtkontrolle |

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krankentragenlagerungsgestell im Container | STAN | 4 | 4 | Innenraum | Sichtkontrolle |
| Sauerstoffbehandlungsgerät | STAN | 2 | 2 |  | Anlage 11 |
| Sauerstoffvorrat für Behandlungsgerät | STAN | 1 | 1 |  | Anlage 11 |
| Magenspülset |  | 1 | 1 |  | Eingetütet, Sauber? |
| Arbeitsschürzen |  | 8 | 10 |  |  |
| Eimer, Kunstoff mit Deckel | 10 L | 3 | 3 |  |  |
| Kabeltrommel, CEE, 3500 W bei 220 V | 40m | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Adapter, Schuko auf CEE |  | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Deckensack mit 12 Decken |  | 2 | 2 |  |  |
| Kiste Knotenstücke 6x 4armig, 6x 3armig | SG300 | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle, Durchzählen ! |
| Klapptisch, Stahl | STAN | 2 | 2 |  | Sichtkontrolle |
| Notfallkoffer | Erw | 1 | 1 |  | Anlage 12 |
| Notfallkoffer | Paed | 1 | 1 |  | Anlage 13 |
| EKG/Defi, Responder 3000 |  | 1 | 1 |  | Anlage 14 |
| Zubehörkoffer für Responder 3000 |  | 1 | 1 |  | Anlage 15 |
| Zelthaut in Packsack | SG300 | 1 | 1 |  |  |
| Warnkegel |  | 6 | 6 |  |  |

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Handscheinwerfer, Ex-geschützt HKE-100 | STAN | 2 | 2 | Truhensitzbank links | Funktionskontrolle |
| Kopf- Handleuchten, Ex-geschützt, HLE 7 | STAN | 6 | 6 |  | Funktionskontrolle |
| Schutzhelm mit Visier und Nackenschutz | DIN | 6 | 6 |  | Sichtkontrolle |
| Stabblitzleuchte |  | 3 | 3 | Truhensitzbank rechts | Funktionskontrolle |
| Satz Bordwerkzeug |  | 1 | 1 |  |  |
| Warndreieck | StVO | 2 | 2 |  | Sichtkontrolle |
| Kabelleuchte | 12V | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle |
| Unterlegbrett |  | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Reifendruckprüfer |  | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle |
| Absaugpumpe, manuell für Vakuummatratze |  | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle / Testlauf |
| Infusionsständer für Krankentrage |  | 4 | 4 |  |  |
| Sicherungsleine im Beutel | DIN | 2 | 2 |  |  |
| Warnweste | DIN | 6 | 6 |  |  |
| Schutzhandschutz, Paar, Stulpen, Leder | DIN | 6 | 6 |  | Sichtkontrolle |
| Warnblinkleuchte | StVO | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle / Testlauf |
| Wagenheber, mit Stange |  | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Funkgerät FuG 8b-1 |  | 1 | 1 | Innenraum | Funktionskontrolle |
| FMS- Handapparat (Codierung JH-89-01) |  | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle |
| Radio |  | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle |
| Feuerlöscher, PG 6 |  | 2 | 2 |  | TÜV, Sichtkontrolle |
| Schleppstange | 7,5t | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Klauenbeil | STAN | 1 | 1 |  |  |
| Spaten | STAN | 1 | 1 |  |  |
| Spitzhacke | STAN | 1 | 1 |  |  |

Anlage 1	Vorratskiste Infusion

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jonosteril, Plastikflasche | 500ml | 12 | 12 |  | Verfallsdatum |
| Infusionssystem | G | 14 | 14 |  | Verfallsdatum |
| Braunüle | Blau | 4 | 4 |  | Verfallsdatum |
| Braunüle | Rosa | 6 | 6 |  | Verfallsdatum |
| Braunüle | Grün | 12 | 12 |  | Verfallsdatum |
| Braunüle | Grau | 4 | 4 |  | Verfallsdatum |
| Braunüle | Orange | 6 | 6 |  | Verfallsdatum |
| Schutzhandschuhe, unsteril, Karton |  | 1 | 1 |  |  |
| Hautdesinfektionsmittel | 250ml | 1 | 1 |  |  |
| Braunülenpflaster |  | 20 | 20 |  |  |

Anlage 2	„Set Chirurgie“

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Replantatbeutel | G | 1 | 1 |  |  |
| Replantatbeutel | M | 1 | 1 |  |  |
| Trockeneis, Tüte | 500g | 1 | 1 |  |  |
| Ampuwa, Plastikflasche | 500ml | 1 | 1 |  |  |
| Chirurgisches Besteck | DIN | 1 | 1 |  | Sterilisationsdatum |
| Abdecktücher, steril, 800 x 1000 cm |  | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Lochtücher |  | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Schutzhandschuhe, steril, Paar | 7.5 | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Schutzhandschuhe, steril, Paar | 8.0 | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Verbandpäckchen | G | 4 | 4 |  | Verfallsdatum |
| Verbandpäckchen | M | 4 | 4 |  | Verfallsdatum |
| Verbandtuch, 600 x 800 cm | A | 3 | 3 |  | Verfallsdatum |
| Dreiecktuch, Baumwolle | D | 4 | 4 |  |  |
| Pflaster | Rolle | 2 | 2 |  | Klebt noch? |
| Kompressen, steril, 10 x 10 cm |  | 10 | 10 |  | Verfallsdatum |
| Einmalrasierer |  | 2 | 2 |  |  |
| Handschuhe, unsteril | Paar | 4 | 4 |  |  |
| Nahtmaterial, Haut |  | 3 | 3 |  | Verfallsdatum |
| Verbandschere | DIN | 1 | 1 |  |  |
| Skalpell |  | 3 | 3 |  | Verfallsdatum |
| Hautdesinfektionsspray, Kodan | 250ml | 1 | 1 |  |  |

Anlage 3	„Set Verbrennung“

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amupwa, Plastikflasche | 500ml | 6 | 6 |  | Ohne Verfall! |
| Verbandtuch, 400 x 600 mm | BR | 4 | 4 |  | Verfallsdatum |
| Verbandtuch, 600 x 800 mm | A | 2 | 3 |  | Verfallsdatum |
| Verbandtuch, 800 x 1200 mm | B | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Pflaster | Rolle | 1 | 1 |  | Klebt noch? |
| Rettungsdecke |  | 2 | 2 |  |  |

Anlage 4	„Set Tubenvorrat“

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trachealtubus, 3.5 mm / 16 CH, ohne Cuff |  | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Trachealtubus, 4.0 mm / 18 CH, ohne Cuff |  | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Trachealtubus, 5.0 mm / 22 CH, ohne Cuff |  | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Trachealtubus, 5.5 mm / 24 CH, ohne Cuff |  | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Trachealtubus, 6.0 mm / 26 CH, mit Cuff |  | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Trachealtubus, 7.0 mm / 30 CH, mit Cuff |  | 3 | 4 |  | Verfallsdatum |
| Trachealtubus, 7.5 mm / 32 CH, mit Cuff |  | 5 | 5 |  | Verfallsdatum |
| Trachealtubus, 8.0 mm / 34 CH, mit Cuff |  | 4 | 4 |  | Verfallsdatum |
| Trachealtubus, 8.5 mm / 36 CH, mit Cuff |  | 3 | 3 |  | Verfallsdatum |
| Beatmungsfilter | Erw. | 4 | 5 |  |  |

Anlage 5	„Set Immobilisation 1“

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luftkammerschiene | Arm | 2 | 2 |  | Funktionskontrolle |
| Luftkammerschiene | Bein | 2 | 2 |  | Funktionskontrolle |
| Adapter |  | 1 | 1 |  |  |

Anlage 6	„Set Immobilisation 2“

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luftkammerschiene | Arm | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle |
| Luftkammerschiene | Bein | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle |
| SamSplint | Arm | 3 | 3 |  |  |
| SamSplint | Bein | 3 | 3 |  |  |
| Elastische Mullbinde | FB 8 | 4 | 6 |  |  |
| Kohäsivbinde |  | 2 | 2 |  |  |
| Pflaster | Rolle | 2 | 2 |  | Klebt noch? |

Anlage 7	„Set Immobilisation 2“

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beatmungsbeutel | Erw | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle |
| Beatmungsmaske | Gr. 5 | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Guedeltubus | Gr. 3 | 1 | 1 |  |  |
| Guedeltubus | Gr. 5 | 1 | 1 |  |  |
| Blutdruckmeßgerät | Erw | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle |
| Stethoskop |  | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle |
| Kleider- oder Verbandschere |  | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Ringerinfusion, Plastikflasche | 500ml | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Infusionssystem | G | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Braunüle | Blau | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Braunüle | Grün | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Braunüle | Orange | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Braunülenpflaster |  | 2 | 2 |  |  |
| Alkoholtupfer, einzeln verpackt |  | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Verbandpäckchen | M | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Wundschnellverband | Stück | 1 | 1 |  | Klebt noch? Länge? |
| Dreiecktuch, Baumwolle | D | 1 | 1 |  |  |
| Rettungsdecke | DIN | 1 | 1 |  |  |
| Mullbinde | FB 6 | 2 | 2 |  |  |
| Kompresse, steril, 10 x 10 cm |  | 5 | 5 |  | Verfallsdatum |

Anlage 8	Sanitätsumhängetaschen (DIN 13160)

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pflaster | Rolle | 1 | 1 |  | Klebt noch? |
| Wundschnellverband |  | 1 | 1 |  | Klebt noch? Länge? |
| Verbandpäckchen | K | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Verbandpäckchen | M | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Verbandpäckchen | G | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Verbandtuch | BR | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Verbandtuch | A | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Fixierbinde | FB 6 | 2 | 2 |  |  |
| Fixierbinde | FB 8 | 2 | 2 |  |  |
| Rettungsdecke | DIN | 1 | 1 |  |  |
| Kompresse, 10 x 10 cm |  | 6 | 6 |  | Verfallsdatum |
| Dreiecktuch | D | 2 | 2 |  |  |
| Kleiderschere |  | 1 | 1 |  |  |
| Schutzhandschuhe, unsteril | Paar | 4 | 4 |  |  |
| Diagnostikleuchte |  | 0 | 0 |  | Nach DIN vorgesehen, ist aber Unsinn und zu teuer |
| Anhängekarte für Verletzte |  | 5 | 5 |  |  |
| Bleistift |  | 1 | 1 |  |  |
| Schreibblock |  | 1 | 1 |  | Nicht nach DIN |
| Inhaltsverzeichnis |  | 1 | 1 |  |  |
| Beatmungshilfe – AMBU LIFEKEY ® |  | 1 | 1 |  | Nicht nach DIN |

Anlage 9	Hygienetasche

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Windeln | Paed | 5 | 5 |  |  |
| Windeln | Erw | 5 | 5 |  |  |
| Papierhandtücher | Pack | 1 | 1 |  | Menge ausreichend? |
| Schutzhandschuhe, unsteril | Paar | 4 | 4 |  |  |
| Stoffhandtuch |  | 2 | 2 |  | Sauber? |
| Papiertaschentücher | Pack | 2 | 2 |  |  |
| Handwaschseife | Fl. | 1 | 1 |  |  |
| Handdesinfektionsmittel | Fl. | 1 | 1 |  |  |
| Tampons | M | 5 | 5 |  | Einzeln verpackt |

Anlage 10	Sauerstoffbehandlungsgerät

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sauerstoffflasche, Druck 200 bar | 5 L | 1 | 1 |  | TÜV? Druck min. 100 bar |
| Druckminderer, 4 Abgänge |  | 1 | 1 |  | Dicht? |
| Beatmungsbeutel | Erw. | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Beatmungsmaske | Gr. 5 | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Sauerstoffreservoir |  | 1 | 1 |  |  |
| Sauerstoffschlauch |  | 1 | 1 |  |  |
| Beatmungsfilter | Erw | 1 | 1 |  |  |
| Adapter für KS 80, ABC-Filter |  | 1 | 1 |  |  |
| Sauerstoffmaske | Erw | 4 | 4 |  |  |
| Sauerstoffmaske | Pead | 1 | 1 |  |  |
| Nasensonde |  | 8 | 8 |  | Verfallsdatum |
| Guedeltubus | Gr. 00 | 1 | 1 |  |  |
| Guedeltubus | Gr. 0 | 1 | 1 |  |  |
| Guedeltubus | Gr. 1 | 1 | 1 |  |  |
| Guedeltubus | Gr. 3 | 1 | 1 |  |  |
| Guedeltubus | Gr. 5 | 2 | 2 |  |  |
| Wendeltubus | 30 CH | 2 | 2 |  |  |
| Adapter für ABC-Schutzmaske |  | 4 | 4 |  |  |
| Ventiladapter für US-System |  | 1 | 1 |  |  |

Anlage 10b	Vorrat für Sauerstoffbehandlungsgerät

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sauerstoffflasche, Druck 200 bar | 5 L | 2 | 2 |  | TÜV? Druck min. 180 bar Sonst: Meldung und Flasche reversibel kennzeichnen |
| Sauerstoffmaske | Erw | 4 | 6 |  |  |
| Sauerstoffmaske | Paed | 2 | 2 |  |  |
| Sauerstoffnasensonde |  | 4 | 6 |  |  |
| Sauerstoffbrille |  | 2 | 3 |  |  |

Anlage 11.1 : Sanitätskasten K50

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schutzbrille | DIN | 2 | 2 | Fach 1 | Sichtkontrolle |
| Guedeltubus | Gr. 1 | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Guedeltubus | Gr. 2 | 2 | 2 |  | Sichtkontrolle |
| Guedeltubus | Gr. 3 | 2 | 2 |  | Sichtkontrolle |
| Guedeltubus | Gr. 4 | 2 | 2 |  | Sichtkontrolle |
| Guedeltubus | Gr. 5 | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Wendeltubus | 26 CH | 2 | 2 |  |  |
| Wendeltubus | 30 CH | 2 | 2 |  |  |
| Beatmungsfilter | Erw | 1 | 1 |  |  |
| Laryngoskopgriff |  | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle |
| Spatel, McIntosh | Gr. 1 | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle |
| Spatel, McIntosh | Gr. 3 | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle |
| Spatel, McIntosh | Gr. 5 | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle |
| Intubationsmandrin |  | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Blockerspritze | 10ml | 1 | 1 |  |  |
| Xylocaingel, Tube | 25mg | 1 | 1 |  |  |
| Trachealtubus | 6.0 | 1 | 1 |  |  |
| Trachealtubus | 7.0 | 1 | 1 |  |  |
| Trachealtubus | 7.5 | 2 | 2 |  |  |
| Trachealtubus | 8.0 | 2 | 2 |  |  |
| Trachealtubus | 8.5 | 1 | 1 |  |  |
| Verbandtuch | BR | 4 | 4 | Fach 2 | Verfallsdatum |
| Verbandtuch | A | 3 | 3 |  | Verfallsdatum |
| Verbandpäckchen | M | 8 | 8 |  | Verfallsdatum |
| Verbandpäckchen | G | 4 | 4 |  | Verfallsdatum |
| Kompresse, steril, 10 x 10 cm |  | 20 | 20 |  | Verfallsdatum |
| Dreiecktücher | D | 6 | 6 | Fach 3 |  |
| Rettungsdecken |  | 4 | 4 |  |  |
| Fixierbinden | FB 6 | 12 | 12 |  |  |
| Fixierbinden | FB 8 | 8 | 8 |  |  |
| Blutdruckmeßgerät | Erw | 2 | 2 | Fach 4 | Funktionskontrolle |
| Stethoskop |  | 2 | 2 |  | Funktionskontrolle |
| Pflaster | Rolle | 2 | 2 |  | Klebt noch? |
| Wundschnellverband | Karton | 1 | 1 |  | Klebt noch? |
| Sofortkältekompresse |  | 2 | 2 |  | Sichtkontrolle |
| Kleiderschere |  | 1 | 1 |  |  |

Anlage 11.2 : Sanitätskasten K 50

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Absaugpumpe, mechanisch |  | 1 | 1 | Boden | Funktionskontrolle |
| Absaugkatheter | Rot | 4 | 4 |  |  |
| Absaugkatheter | Grün | 4 | 4 |  |  |
| Absaugkatheter | Schw | 4 | 4 |  |  |
| Ringer-Infusion | 500ml | 4 | 4 |  | Verfallsdatum |
| NaCl 0,9% | 500ml | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Glucoselösung 5% | 500ml | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Infusionssystem | G | 7 | 7 |  | Verfallsdatum |
| Nierenschale | Pappe | 5 | 5 |  | ggf. im Vorfach |
| Hailbox |  | 2 | 2 |  |  |
| Kohäsivbinde | Rolle | 1 | 1 |  |  |
| Trinkbecher | 0,2 L | 5 | 10 |  | Sichtkontrolle |
| Beatmungsbeutel | Erw | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Beatmungsmaske | Gr. 5 | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Beatmungsmaske | Gr. 2 | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Beatmungsfilter | Erw | 1 | 1 |  |  |
| PEEP- Ventil, ggf. mit Adapter |  | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Sauerstoffreservoir |  | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Sauerstoffschlauch |  | 1 | 1 |  |  |
| Augenspülflasche |  | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Kompressen, unsteril, im Karton |  | 1 | 1 |  |  |
| Cramerschiene | Arm | 2 | 2 | Vorfach | Sichtkontrolle |
| Schutzhandschuhe, unsteril, Karton | M | 1 | 1 | Rückfach |  |
| Schutzhandschuhe, unsteril, Karton | L | 1 | 1 |  |  |
| Verletztenanhängekarten |  | 10 | 10 |  |  |
| Müllbeutel, 20 L | Rolle | 1 | 1 |  |  |

Anlage 11.3	Sanitätskasten K50

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spritze | 5ml | 5 | 5 | Einsatz | Verfallsdatum |
| Spritze | 10ml | 5 | 5 | Einsatz | Verfallsdatum |
| Kanüle | Gr. 2 | 20 | 30 |  | Verfallsdatum |
| Braunüle | Blau | 3 | 4 |  | Verfallsdatum |
| Braunüle | Rosa | 4 | 5 |  | Verfallsdatum |
| Braunüle | Grün | 5 | 6 |  | Verfallsdatum |
| Braunüle | Grau | 4 | 5 |  | Verfallsdatum |
| Braunüle | Orange | 3 | 4 |  | Verfallsdatum |
| Braunülenpflaster | Pack | 1 | 1 |  |  |
| Stauband |  | 1 | 1 |  |  |
| Pinzette, anatomisch |  | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Pinzette, chirurgisch |  | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Pinzette, Veilchenfeld |  | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Schere, spitz-spitz, gerade |  | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Schere, spitz-stumpf, gerade |  | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Kleiderschere |  | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Verbandschere |  | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Diagnostikleuchte |  | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle |
| Zungenspatel, einzeln verpackt |  | 5 | 5 |  |  |
| Hautdesinfektionsmittel |  | 1 | 1 |  |  |
| Magillzange | G | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Thermometer, digital |  | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle |

Anlage 12.1	Notfallkoffer für Erwachsene

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Absaugpumpe, manuell |  | 1 | 1 | Boden | Funktionskontrolle |
| Absaugkatheter | Rot | 3 | 3 |  |  |
| Absaugkatheter | Grün | 3 | 3 |  |  |
| Absaugkatheter | Schw | 3 | 3 |  |  |
| Pulsoxymeter mit Fingersensor |  | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle |
| Blutzuckermessgerät |  | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle |
| Messstreifen |  | 5 | 10 |  | Eichstreifen beachten |
| Lanzetten |  | 8 | 10 |  |  |
| Diagnostikleuchte |  | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle |
| Blutdruckmessgerät | Erw | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle |
| Stethoskop | Erw | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle |
| Schutzhandschuhe | Paar | 4 | 4 |  |  |
| Beatmungsbeutel | Erw | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle |
| Beatmungsfilter | Erw | 1 | 1 |  |  |
| Sauerstoffreservoir mit Sauerstoffschlauch | Erw | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Beatmungsmaske | 2 | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Beatmungsmaske | 5 | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| PEEP-Ventil |  | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Schutzbrille | DIN | 2 | 2 |  | Sichtkontrolle |
| Guedeltubus | 2 | 1 | 1 |  |  |
| Guedeltubus | 3 | 1 | 2 |  |  |
| Guedeltubus | 4 | 1 | 2 |  |  |
| Guedeltubus | 5 | 1 | 2 |  |  |
| Wendeltubus | 26CH | 1 | 2 |  |  |
| Wendeltubus | 30CH | 1 | 2 |  |  |
| Laryngoskopgriff |  | 1 | 1 | Kofferdeckel | Funktionskontrolle |
| Spatel, McIntosh | 1 | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle |
| Spatel, McIntosh | 3 | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle |
| Spatel, McIntosh | 5 | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle |
| Xylocain-Gel | Tube | 1 | 1 |  |  |
| Blockerspritze | 10ml | 1 | 1 |  |  |
| Pean-Klemme |  | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Mandrin |  | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Trachealtubus | 7.0 | 1 | 1 |  |  |
| Trachealtubus | 7.5 | 2 | 2 |  |  |
| Trachealtubus | 8.0 | 2 | 2 |  |  |
| Trachealtubus | 8.5 | 1 | 1 |  |  |
| Fixierbinde | FB4 | 2 | 2 |  |  |
| Sofortkältekompresse |  | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |

Anlage 12.2	Notfallkoffer für Erwachsene

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ringer-Infusion | 500ml | 2 | 2 | Deckel | Verfallsdatum |
| Infusionssystem | G | 2 | 3 |  | Verfallsdatum |
| Braunüle | Blau | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Braunüle | Rosa | 3 | 3 |  | Verfallsdatum |
| Braunüle | Grün | 3 | 3 |  | Verfallsdatum |
| Braunüle | Orange | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Braunülenpflaster |  | 6 | 6 |  | Klebt noch? |
| Stauband |  | 1 | 1 |  |  |
| Spritze | 5ml | 5 | 6 |  | Verfallsdatum |
| Spritze | 10ml | 6 | 8 |  | Verfallsdatum |
| Spritze | 20ml | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Rettungsdecke |  | 1 | 1 |  |  |
| Dreiecktuch |  | 2 | 2 |  |  |
| Wundschnellverband |  | 1 | 1 |  | Klebt noch? |
| Pflaster | Rolle | 1 | 1 |  | Klebt noch? |
| Kompresse, steril, 10 x 10 cm |  | 6 | 8 |  | Verfallsdatum |
| Verbandtuch | A | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Verbandpäckchen | K | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Verbandpäckchen | M | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Verbandpäckchen | G | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Fixierbinde | FB6 | 2 | 2 |  |  |
| Fixierbinde | FB8 | 2 | 2 |  |  |
| Verbandschere |  | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle |
| Kleiderschere |  | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle |
| SDH 250mg |  | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Trapanal |  | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| NaBic |  | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |

Anlage 12.3	Notfallkoffer für Erwachsene

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spritze | 2ml | 5 | 6 | Deckeleinsatz | Verfallsdatum |
| Kanüle | 2 | 15 | 20 |  | Verfallsdatum |
| Dreiwegehahn |  | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Tupfer, 5 x 5 cm, unsteril |  | 8 | 12 |  |  |
| Alupent, 0,5mg, Brechampulle | 1ml | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Aspisol, 500mg Pulver für 10ml, Stechamp. |  | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Atropinsulfat, 0,5mg, Brechampulle | 1ml | 4 | 5 |  | Verfallsdatum |
| Buscopan (BS), 20mg, Brechampulle | 1ml | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Calcium, 10%, Brechampulle | 5ml | 3 | 3 |  | Verfallsdatum |
| Diacepam, 10mg, Brechampulle | 2ml | 4 | 4 |  | Verfallsdatum |
| Dormicum, 5mg/5ml, Brechampulle | 5ml | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Ebrantil, 10ml, Brechampulle | 10ml | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Fenistil, 4mg, Brechampulle | 4ml | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Furosemid, 20mg, Brechampulle | 2ml | 3 | 3 |  | Verfallsdatum |
| Gilurytmal, 50mg, Brechampulle | 10ml | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Glucose, 40%, Kunststoffampulle | 10ml | 4 | 4 |  | Verfallsdatum |
| Heparin-Natrium, 5000iE, Brechampulle | 0,5ml | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Hypnomidate/Etomidate, 20mg, Brechamp | 10ml | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Isoptin, 5mg, Brechampulle | 2ml | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Ketanest, 10mg, Brechampulle | 5ml | 6 | 6 |  | Verfallsdatum |
| Ketanest, 500mg, Stechampulle |  | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Lysthenon, 500mg Pulver für 25ml, Stecha. |  | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| MCP, 10mg, Brechampulle | 2ml | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| NaCl 0,9%, Kunstoffampulle | 10ml | 4 | 5 |  | Verfallsdatum |
| Suprarenin, 1mg, Brechampulle | 1ml | 4 | 4 |  | Verfallsdatum |
| Suprarenin, 25mg, Stechampulle | 25ml | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Theophyllin, 0,24, Brechampulle | 10ml | 3 | 3 |  | Verfallsdatum |
| Tramal, 100mg, Brechampulle | 2ml | 8 | 8 |  | Verfallsdatum |
| Vomex, 62mg, Brechampulle | 10ml | 2 | 3 |  | Verfallsdatum |
| Xylocain | 2ml | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Aqua | 5ml | 4 | 4 |  | Verfallsdatum |
| Aqua | 10ml | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Auxiloson, Dosier-Aerosol |  | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Berotec, Dosier-Aerosol |  | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Nitrolingual-Spray |  | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |

Anlage 	13.1	Notfallkoffer Paediatrie

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beatmungsbeutel | Baby | 1 | 1 | Koffer Boden | Sichtkontrolle |
| Adapter für PEEP-Ventil |  | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Sauerstoffreservoir |  | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Maggilzange | Baby | 1 | 1 |  |  |
| Maggilzange | M | 1 | 1 |  |  |
| Trachealtubus | 2,5 | 1 | 1 |  |  |
| Trachealtubus | 3,0 | 1 | 1 |  |  |
| Trachealtubus | 3,5 | 1 | 1 |  |  |
| Trachealtubus | 4,0 | 1 | 1 |  |  |
| Trachealtubus | 4,5 | 1 | 1 |  |  |
| Trachealtubus | 5,0 | 1 | 1 |  |  |
| Mandrin | 2,0 | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Mandrin | 3,5 | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Beatmungsmaske, Rendall Baker | Gr, 1 | 1 | 1 |  |  |
| Beatmungsmaske, Rendall Baker | Gr. 2 | 1 | 1 |  |  |
| Wickelsensor für Pulsoxymeter |  | 1 | 1 |  |  |
| Laryngoskopgriff |  | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle |
| Spatel Forregger | Gr. 1 | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle |
| Spatel Forregger | Gr. 2 | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle |
| Spatel McIntosh | Gr. 1 | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle |
| Xylocaingel | Tube | 1 | 1 |  |  |
| Mullbinde | FB 4 | 1 | 1 |  |  |
| Pflaster, 2,5 cm | Rolle | 1 | 1 |  | Klebefähigkeit |
| Beatmungsbeutel | KK | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Adapter für PEEP-Ventil |  | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Sauerstoffreservoir |  | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Beatmungsmaske | Gr. 0 | 1 | 1 |  |  |
| Beatmungsmaske | Gr. 1 | 1 | 1 |  |  |
| Beatmungsfilter | Paed | 1 | 1 |  |  |
| Sauerstoffmaske | Paed | 1 | 1 |  |  |
| Oro-Sauger |  | 1 | 2 |  |  |
| Braunüle Pediatrie | Lila | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Braunüle | Blau | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Braunüle | Rosa | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Infusion Paed III |  | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| NaCl, 0,9 % | 100 ml | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| NaCl 0,9 % | 500 ml | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Intraos. Nadel |  | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Infusionssystem | G | 2 | 3 |  | Verfallsdatum |
| Blutdruckmeßgerät | Baby | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Blutdruckmanschette ( zum Tauschen ) | KK | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Stethoskop, Paediatrie |  | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Diagnostikleuchte |  | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle |
| Paracetamol – Zäpfchen, 250 mg |  | 5 | 6 |  | Verfallsdatum |

Anlage 	13.2	Notfallkoffer Paediatrie

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodanspray | 250 ml | 1 | 1 |  |  |
| Wundschnellverband |  | 1 | 1 |  | Klebefähigkeit |
| Kompresse, 10 * 10 cm , steril |  | 4 | 6 |  | Verfallsdatum |
| Verbandpäckchen | K | 1 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Verbandpäckchen | M | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Verbandtuch | BR | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Mullbinde | FB6 | 3 | 4 |  |  |
| Rectiole Diacepam | 5 mg | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Rectiole Diacepam | 10 mg | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Schutzbrille | DIN | 1 | 2 |  | Sichtkontrolle |

Anlage 	14	EKG „Responder 3000“

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responder 3000 |  | 1 | 1 |  | Kontrolle nach MPG |
| Gerätetasche |  | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| EKG – Kabel 5 Pol |  | 1 | 1 | Seitentasche L | Sichtkontrolle |
| Einmalrasierer |  | 2 | 3 | Seitentasche R |  |
| Defibrillationsgel | Tube | 1 | 1 |  |  |
| EKG Elektroden | Packung | 1 | 2 |  |  |
| Akkus |  | 2 | 2 | Im Gerät | Ladung testen, min 4 Dioden |

Anlage 	15	Zubehörkoffer für Responder 3000

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EKG – Elektroden | Tüte | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| EKG – Papier | Rolle | 2 | 2 |  |  |
| Defi – Gel | Tube | 1 | 1 |  |  |
| Einmalrasierer |  | 3 | 3 |  |  |

Seitenwechsel per „Einfügen“ / „Manueller Wechsle“ / „Seitenwechsel“

Kopiervorlage für Abschnitte

Anlage 	13.1	Notfallkoffer Paediatrie

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |