| Malteser-Hilfsdienst e.V. Katastrophenschutz | ## Bestandsliste Fahrzeugausstattung W – 8755 | Rettungsdienst VA 02-15 |
| --- | --- | --- |

| Artikel | Art / Größe | Menge Min | Menge Max | # Ort | ## Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Helmleuchte | STAN | 6 | 6 | Plastikkiste 1 | Funktionskontrolle |
| Sanitätsumhängetasche, STAN | DIN | 3 | 3 | Plastikkiste 2 | Check nach Liste  Anlage 1 |
| Sanitätsumhängetasche, STAN | DIN | 3 | 3 | Plastikkiste 3 | Check nach Liste  Anlage 1 |
| Handscheinwerfer, mit Farbvorsatz rot/grün/gelb | HKE 100 | 1 | 1 | Plastikkiste 4 | Funktionskontrolle |
| Mehrfarbenwarnleuchte | DIN | 1 | 1 | Plastikkiste 4 | Funktionskontrolle |
| Warnweste | DIN | 4 | 4 | Plastikkiste 4 | Sichtkontrolle |
| Schutzhandschuhe, Stulpen | UVV | 6 | 6 | Plastikkiste 4 | Sichtkontrolle |
| Sicherungsleine, in Tasche | STAN | 2 | 2 | Plastikkiste 5 | Sichtkontrolle |
| Radkreuz | STAN | 1 | 1 | Plastikkiste 5 |  |
| Klapp – Hackspaten | STAN | 1 | 1 | Plastikkiste 5 | Sichtkontrolle |
| Klauenbeil | STAN | 1 | 1 | Plastikkiste 5 |  |
| Unterlagebrett für Wagenheber | STAN | 1 | 1 | Plastikkiste 5 |  |
| Spanngurt mit Ratsche |  | 4 | 4 | Plastikkiste 5 | Sichtkontrolle |
| Tankrüssel für Reservekanister | DIN | 1 | 1 | Plastikkiste 5 | Sichtkontrolle |
| Krankentragetuch in Tragtasche, grün | STAN | 1 | 1 | Plastikkiste 6 | Sichtkontrolle |
| Notfalltasche, MediBag EH |  | 2 | 2 | Plastikkiste 6 | Check nach Liste  Anlage 2 |
| Wolldecke |  | 11 | 11 | Deckenwürfel | Sichtkontrolle |
| Notfalltasche „Medibag 2000“ |  | 1 | 1 | Ladefläche | Check nach Liste  Anlage 3 |
| Krankentrage, 2 * klappbar |  | 2 | 2 | Ladefläche | Sicht- & Funktionskontrolle |
| Feuerlöscher, ABC | 6 Kg | 1 | 1 | Mittlere Sitzbank | TÜV – Datum |
| Schutzhelm | DIN | 6 | 6 | Ladefläche | Sichtkontrolle |
| Flaggensatz, 4 teilig, in Schutzhülle |  | 1 | 1 | Ladefläche | Sichtkontrolle |
| Wagenheber mit Hebelstange |  | 1 | 1 | Ladefläche | Sichtkontrolle |
| Abschleppseil | 4 T | 1 | 1 | Ladefläche | Sichtkontrolle |
| Schneeketten | Satz | 1 | 1 | Ladefläche | Sichtkontrolle |
| Handscheinwerfer |  | 1 | 1 | Ladefläche | Funktionskontrolle |
| Warndreieck | StVO | 1 | 1 | Ladefläche |  |
| ### Bordwerkzeug | Satz | 1 | 1 | ### Ladefläche | ### Sichtkontrolle |
| Reifendruckprüfer |  | 1 | 1 | Ladefläche | Sichtkontrolle |
| Satz Reserve Birnen |  | 1 | 1 | Ladefläche | Sichtkontrolle |
| Reservesicherung | Satz | 1 | 1 | Ladefläche |  |
| Warndreieck | StVO | 1 | 1 | Ladefläche | Sichtkontrolle |
| Regenschirm, „MHD“ |  | 2 | 2 | Ladefläche |  |
| KFZ Verbandkasten | StVO | 1 | 1 | Ladefläche | Sichtkontrolle |
| Funkgerät, 4 m BOS |  | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle |
| Warnweste | StVO | 2 | 2 | am Funkgerät |  |

| Version : 3.1 | Ersteller : | Freigegeben : | Seite : 1 von 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stand : 23.12.2001 | Katastrophenschutz Wuppertal |  |  |

| Malteser-Hilfsdienst e.V. Katastrophenschutz | ### Bestandsliste Fahrzeugausstattung W-8755 | Rettungsdienst VA 02-15 |
| --- | --- | --- |

Anlage 1 : Sanitätsumhängetasche, DIN 13 160

| #### Artikel | Art / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Heftpflaster, DIN 13019 A5 * 2,5 | Roll | 1 | 1 | SanTasche | Sichtkontrolle |
| Wundschnellverband DIN 13019 – E 10 * 6 |  | 1 | 1 |  | Klebt noch ? Länge ausreichend ? |
| Verbandpäckchen DIN 13151 | K | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Verbandpäckchen DIN 13151 | M | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Verbandpäckchen DIN 13151 | G | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Verbandtuch, DIN 13152 | BR | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Verbandtuch, DIN 13152 | A | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Fixierbinde, DIN 61634 | FB 6 | 2 | 2 |  |  |
| Fixierbinde, DIN 61634 | FB 8 | 2 | 2 |  |  |
| Rettungsdecke 2100 * 1600 mm, Mindestfoliendicke 12 m |  | 1 | 1 |  |  |
| Kompresse, 10 * 10 cm |  | 6 | 6 |  | Verfallsdatum |
| Dreiecktuch, DIN 13168 | D | 2 | 2 |  |  |
| Schere, DIN 58279 – B 190 |  | 1 | 1 |  |  |
| Einmalschutzhandschuhe DIN EN 455-1 und DIN EN 455-2 |  | 8 | 8 |  |  |
| Diagnostikleuchte |  | 0 | 0 |  | Nach DIN vorgesehen ist aber Unsinn und zu teuer |
| Anhängekarte für Verletzte |  | 5 | 5 |  |  |
| Bleistift |  | 1 | 1 |  |  |
| Schreibblock |  | 1 | 1 |  | Nicht nach DIN |
| Inhaltsverzeichnis |  | 1 | 1 |  |  |
| Beatmungshilfe – AMBU LIFEKEY ® |  | 1 | 1 |  | Nicht nach DIN |

| Version : 3.1 | Ersteller : | Freigegeben : | Seite : 2 von 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stand : 23.12.2000 | Katastrophenschutz Wuppertal |  |  |

| Malteser-Hilfsdienst e.V. Katastrophenschutz | ## Bestandsliste Med. Fahrzeugeinrichtung W-8755 | Rettungsdienst VA 02-15 |
| --- | --- | --- |

Anlage 2 : Medibag, Sanitätstasche,

| Artikel | Art / Größe | Menge Min | Menge Max | # Ort | ## Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blutdruckmeßgerät, Erwachsene |  | 1 | 1 | Inlett 1 | Sichtkontrolle |
| Stethoskop |  | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Diagnostikleuchte |  | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle |
| Beatmungsbeutel | Erw | 1 | 1 | Inlett 2 | Sichtkontrolle |
| Beatmungsmaske | Erw | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Verbandpäckchen | K | 1 | 1 | Vortasche | Verfallsdatum |
| Verbandpäckchen | M | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Verbandpäckchen | G | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Wundschnellverband | Streifen | 1 | 1 |  | Klebefähigkeit |
| Pflaster | Rolle | 1 | 1 |  | Klebefähigkeit |
| Kleiderschere |  | 1 | 1 |  |  |
| Kompresse, steril, 10 * 10 cm |  | 4 | 5 |  | Verfallsdatum |
| Fixierbinde | FB 6 | 2 | 2 |  |  |
| Fixierbinde | FB 8 | 2 | 2 |  |  |
| Dreiecktuch | D | 1 | 1 |  |  |
| Rettungsdecke | DIN | 1 | 1 |  |  |
| Handschuhe | Paar | 4 | 4 |  | Sichtkontrolle |
| Verbandtuch | BR | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |

| Version : 3.1 | Ersteller : | Freigegeben : | Seite : 3 von 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stand : 23.12.2001 | Katastrophenschutz Wuppertal |  |  |

| Malteser-Hilfsdienst e.V. Katastrophenschutz | ## Bestandsliste Med. Ausstattung W-8755 | Rettungsdienst VA 02-15 |
| --- | --- | --- |

Anlage 3.1 : Medibag 2000

Deckelfach, Gummischlaufen

| ## Artikel | Art / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort |  | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Braunüle | Blau | 1 | 1 | Taschendeckel |  | Verfallsdatum |
| Braunüle | Rosa | 2 | 2 |  |  | Verfallsdatum |
| Braunüle | Grün | 2 | 3 |  |  | Verfallsdatum |
| Braunüle | Grau | 1 | 1 |  |  | Verfallsdatum |
| Braunüle | Orange | 1 | 1 |  |  | Verfallsdatum |
| Braunülenpflaster |  | 2 | 4 |  |  | Sichtkontrolle |
| Innenfach, unterteilt |  |  |  |  |  |  |
| Beatmungsbeutel | Erw. | 1 | 1 | Innenfach | Sichtkontrolle |  |
| Beatmungsmaske | Gr. 2 | 1 | 1 |  |  | Sichtkontrolle |
| Beatmungsmaske | Gr. 5 | 1 | 1 |  |  | Sichtkontrolle |
| PEEP – Ventil |  | 1 | 1 |  |  | Sichtkontrolle |
| Beatmungsbeutel | Baby | 1 | 1 |  |  | Sichtkontrolle |
| Beatmungsmaske, Rendall – Baker | 1 | 1 | 1 |  |  | Sichtkontrolle |
| Beatmungsmaske, Rendall – Baker | 2 | 1 | 1 |  |  | Sichtkontrolle |
| PEEP – Ventiladapter |  | 1 | 1 |  |  | Sichtkontrolle |
| Sauerstoffreservoir |  | 1 | 1 |  |  | Sichtkontrolle |
| Beatmungsfilter | Erw | 1 | 1 |  |  | Verfallsdatum |
| Wendeltubus | 26 | 1 | 1 |  |  |  |
| Wendeltubus | 30 | 1 | 1 |  |  |  |
| Guedeltubus | 00 | 1 | 1 |  |  |  |
| Guedeltubus | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| Guedeltubus | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Guedeltubus | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
| Guedeltubus | 3 | 1 | 1 |  |  |  |
| Guedeltubus | 4 | 1 | 1 |  |  |  |
| Guedeltubus | 5 | 1 | 1 |  |  |  |
| Absaugpumpe, mechanisch |  | 1 | 1 |  |  | Funktionskontrolle |
| Absaugkatheter | Rot | 2 | 2 |  |  |  |
| Absaugkatheter | Grün | 2 | 2 |  |  |  |
| Absaugkatheter | Schwarz | 2 | 2 |  |  |  |
| Absaugkatheter | Weiß | 2 | 2 |  |  |  |
| Ringer-Lösung | 500 ml | 1 | 1 |  |  | Verfallsdatum |
| NaCl 0,9 % | 500 ml | 1 | 1 |  |  | Verfallsdatum |
| Infusionssystem |  | 2 | 2 |  |  | Verfallsdatum |
| Hautdesinfektionsmittel, Pumpflasche | 250 ml | 1 | 1 |  |  |  |
| Ice-Pack, single use |  | 1 | 1 |  |  | Sichtkontrolle |

| Version : 3.1 | Ersteller : | Freigegeben : | Seite : 4 von 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stand : 23.12.2001 | Katastrophenschutz Wuppertal |  |  |

| Malteser-Hilfsdienst e.V. Katastrophenschutz | ## Bestandsliste Med. Ausstattung W-8755 | Rettungsdienst VA 02-15 |
| --- | --- | --- |

Anlage 3.2 : Medibag 2000

Seitentasche 1

| ## Artikel | Art / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blutdruckmessgerät | Erw | 1 | 1 | Seitentasche 1 | Funktionskontrolle |
| Stethoskop |  | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle |
| Rettungsdecke | DIN | 1 | 1 |  |  |
| Diagnostikleuchte |  | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle |
| Seitentasche 2 |  |  |  |  |  |
| Kleiderschere | DIN | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Kompresse, 10 * 10 cm, steril |  | 6 | 6 |  | Verfallsdatum |
| Verbandtuch, steril | BR | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Verbandtuch, steril | A | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Dreiecktuch | D | 2 | 2 |  |  |
| Verbandpäckchen | M | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Verbandpäckchen | G | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Mullbinde, 6cm * 4 m | FB 6 | 2 | 2 |  |  |
| Mullbinde, 8 cm * 5 m | FB 8 | 2 | 2 |  |  |
| Pflaster | Rolle | 1 | 1 |  | Klebefähigkeit |
| Wundschnellverband | Streifen | 1 | 1 |  | Klebefähigkeit, Menge ? |
| Handschuhe, unsteril | L | 8 | 10 |  |  |

| Version : 3.1 | Ersteller : | Freigegeben : | Seite : 5 von 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stand : 23.12.2001 | Katastrophenschutz Wuppertal |  |  |