| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krankentragenlagerungsgestell | STAN | 2 | 2 |  |  |
| Krankentrage, einfach klappbar |  | 12 | 12 |  | Sichtkontrolle |
| Tragegurte | STAN | 6 | 6 |  | Sichtkontrolle |
| Zelthaut, in Packsack | SG 20 | 1 | 1 |  |  |
| Zeltgestänge, in Packsack | SG 20 | 1 | 1 |  |  |
| Knotenstücke, in Packsack | SG 20 | 1 | 1 |  |  |
| Vakuummatratze |  | 2 | 2 |  | Absaugen, Dichtheit ? |
| Notfalltasche | Erw | 1 | 1 |  | Check nach Liste  Anlage 1 |
| Sanitätskasten K 53, LSHD |  | 1 | 1 |  | Check nach Liste  Anlage 2 |
| Sanitätskasten Brandwundenverletzte, LSHD |  | 1 | 1 |  | Check nach Liste  Anlage 3 |
| Sauerstoffbehandlungsgerät | STAN | 1 | 1 |  | Check nach Liste  Anlage 4a |
| Sauerstoffvorrat | STAN | 1 | 1 |  | Check nach Liste  Anlage 4b |
| Rettungstuch in Packsack, grün | STAN | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Schienensatz mit 20 Kramerschienen | Reg.SZ | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Sanitätsumhängetasche | STAN | 2 | 2 |  | Check nach Liste  Anlage 5 |
| Küchenpapier | Rolle | 2 | 4 |  |  |
| Hygienetasche |  | 1 | 1 |  | Check nach Liste  Anlage 6 |
| Notfalltasche | Paed. | 1 | 1 |  | Check nach Liste  Anlage 7 |
| Notfalltasche | EH | 1 | 1 |  | Check nach Liste  Anlage 8 |

Anlage 1.1	Notfalltasche Erwachsene : Taschendeckel, Haupttasche Deckel

Taschendeckel

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Handschuhe, unsteril | Paar | 8 | 8 | Deckeltasche, orange |  |
| Schutzbrille für Intubation |  | 2 | 2 |  | Sichtkontrolle |
| Halibox, zusammengeklappt |  | 1 | 2 |  |  |

Haupttasche, Deckel

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompresse, steril, 10 x 10 cm |  | 6 | 6 | Rotes Inlett | Verfallsdatum |
| Verbandtuch, 400 x 600 mm, steril | BR | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Verbandtuch, 600 x 800 mm, steril | A | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Verbandpäckchen, steril | M | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Verbandpäckchen, steril | G | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Mullbinde | FB 6 | 2 | 2 |  |  |
| Wundschnellverband | Stück | 1 | 1 |  | Klebt noch, Menge ausreichend? |
| Dreiecktuch, Baumwolle |  | 2 | 2 |  |  |
| Pflaster | Rolle | 1 | 1 |  | Klebt noch? |
| Kleiderschere | DIN | 1 | 1 |  |  |

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blutdruckmessgerät | Erw | 1 | 1 | Schwarzes Inlett | Funktionskontrolle |
| Stethoskop |  | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Diagnostikleuchte |  | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle |
| Rettungsdecke, 160 x 225 cm |  | 1 | 1 |  |  |

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Infusionssystem | G | 2 | 2 | Gelbes Inlett | Verfallsdatum |
| Stauband |  | 1 | 1 |  |  |
| Braunüle | Blau | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Braunüle | Rosa | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Braunüle | Grün | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Braunüle | Orange | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Alkoholtupfer | Steril | 6 | 8 |  | Verfallsdatum |
| Viggopflaster |  | 2 | 2 |  |  |

Anlage 1.2	Notfalltasche Erwaschene : Haupttasche

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laryngoskopgriff (*) |  | 1 | 1 | Blaues Inlett | Funktionskontrolle |
| Spatel (*) | Gr. 2 | 1 | 1 | (*) im Dreiecktuch | Sichtkontrolle |
| Spatel (*) | Gr. 3 | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Spatel (*) | Gr. 4 | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Magillzange (*) |  | 1 | 1 |  |  |
| Mandrin (*) |  | 1 | 1 |  |  |
| Xylocaingel (*) | Tube | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Peanklemme (*) |  | 1 | 1 |  |  |
| Fixierbinde (*) |  | 1 | 1 |  |  |
| Blockerspritze (*) | 10ml | 1 | 1 |  |  |
| Trachealtubus | 6,0 | 1 | 1 |  |  |
| Trachealtubus | 7,0 | 1 | 1 |  |  |
| Trachealtubus | 7,5 | 1 | 1 |  |  |
| Trachealtubus | 8,0 | 1 | 1 |  |  |
| Trachealtubus | 8,5 | 1 | 1 |  |  |

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beatmungsbeutel | Erw | 1 | 1 | Blaues Inlett | Sichtkontrolle |
| Sauerstoffschlauch & Reservoir |  | 1 | 1 | Groß | Sichtkontrolle |
| PEEP-Ventil |  | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Beatmungsmaske | Gr. 5 | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Beatmungsmaske | Gr. 2 | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Beatmungsfilter | Erw | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Guedeltubus | 0 | 1 | 1 |  |  |
| Guedeltubus | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Guedeltubus | 2 | 1 | 1 |  |  |
| Guedeltubus | 3 | 1 | 1 |  |  |
| Guedeltubus | 4 | 1 | 1 |  |  |
| Wendeltubus | 26 CH | 1 | 1 |  |  |
| Wendeltubus | 30 CH | 1 | 1 |  |  |

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Absaugpumpe |  | 1 | 1 | Boden | Funktionskontrolle |
| Absaugkatheder | Grün | 2 | 2 |  |  |
| Absaugkatheder | Rot | 2 | 2 |  |  |
| Absaugkatheder | Schw. | 2 | 2 |  |  |
| Infusionslösung Ringer | 500ml | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |

Anlage 2.1	Sanitätskasten K 53 Bodenfach

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Absaugpumpe, mechanisch |  | 1 | 1 | Bodenfach | Funktionskontrolle |
| Absaugkatheder | Grün | 4 | 6 |  |  |
| Absaugkatheder | Rot | 4 | 6 |  |  |
| Absaugkatheder | Schw. | 4 | 6 |  |  |
| Oro-Sauger |  | 1 | 2 |  |  |
| Fingertip |  | 1 | 3 |  |  |
| Dreiecktuch | D | 10 | 10 |  |  |
| Kramerschiene |  | 2 | 2 |  |  |
| Augenspülflasche |  | 1 | 1 |  |  |
| Ampuwa | 500ml | 2 | 2 |  |  |
| Rettungsdecke | DIN | 2 | 2 |  |  |
| Mullbinde | FB 6 | 10 | 12 |  |  |
| Mullbinde | FB 8 | 10 | 12 |  |  |
| Spencer – Dallaskragen (HWS-Immob.) | Satz | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |

Anlage 2.2	Sanitätskasten K53, Kistendeckel Fach 1

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beatmungsbeutel | Erw | 1 | 1 | Deckel, Fach 1 | Funktionskontrolle |
| PEEP-Ventil |  | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle |
| Beatmungsmaske | Gr. 2 | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Beatmungsmaske | Gr. 5 | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Beatmungsfilter | Erw | 1 | 2 |  |  |
| Sauerstoffschlauch |  | 1 | 1 |  |  |
| Beatmungsbeutel | Baby | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Beatmungsmaske, Rendall Baker | 1 | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Beatmungsmaske, Rendall Baker | 2 | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| PEEP-Ventil Adapter |  | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Sauerstoffreservoir | Baby | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Laryngoskopgriff (IS=Intubationsset) |  | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Spatel, McIntosh (IS) | Gr. 1 | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Spatel, McIntosh (IS) | Gr. 3 | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Spatel, McIntosh (IS) | Gr. 4 | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Intubationsmandrin (IS) |  | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Blockerspritze (IS) | 10ml | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Peanklemme (IS) |  | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Magillzange | G | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Xylocaingel, Tube | 10g | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Trachealtubus | 7.0 | 2 | 2 |  |  |
| Trachealtubus | 7.5 | 2 | 2 |  |  |
| Trachealtubus | 8.0 | 2 | 2 |  |  |
| Trachealtubus | 8.5 | 1 | 1 |  |  |
| Schutzbrille | DIN | 2 | 2 |  |  |
| Guedeltubus | 00 | 1 | 1 |  |  |
| Guedeltubus | 0 | 1 | 1 |  |  |
| Guedeltubus | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Guedeltubus | 2 | 1 | 2 |  |  |
| Guedeltubus | 3 | 2 | 2 |  |  |
| Guedeltubus | 4 | 2 | 2 |  |  |
| Guedeltubus | 5 | 1 | 2 |  |  |
| Wendeltubus | 28 CH | 2 | 2 |  |  |
| Wendeltubus | 30 CH | 2 | 2 |  |  |

Anlage 2.2	Sanitätskasten K53 : Kistendeckel Fach 2 - 4

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verbandtuch | A | 3 | 3 | Fach 2 | Verfallsdatum |
| Verbandtuch | BR | 3 | 4 |  | Verfallsdatum |
| Kompresse, steril, 10 x 10 cm |  | 10 | 15 |  | Verfallsdatum |
| Dreiecktuch | D | 4 | 6 |  |  |
| Verbandpäckchen | G | 6 | 6 |  | Verfallsdatum |
| Verbandpäckchen | M | 6 | 8 |  | Verfallsdatum |
| Mullbinde | FB 10 | 4 | 6 |  |  |
| Mullbinde | FB 8 | 4 | 6 |  |  |
| Mullbinde | FB 6 | 4 | 6 |  |  |
| Rettungsdecke | DIN | 2 | 3 |  |  |
| SamSplint | G | 2 | 2 |  |  |
| Pflaster | Rolle | 2 | 2 |  |  |
| Wundschnellverband | Stück | 1 | 1 |  |  |
| Verbandschere | DIN | 1 | 1 |  |  |

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schutzhandschuhe, unsteril, Karton | M | 1 | 1 | Fach 3 |  |
| Schutzhandschuhe, unsteril, Karton | G | 1 | 1 |  |  |
| Kleiderschere | DIN | 2 | 2 |  |  |
| Anhängekarten für Verletzte |  | 15 | 20 |  |  |

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Infusionslösung (Ringer o.ä.) | 500ml | 4 | 4 | Fach 4 | Verfallsdatum |
| Infusionssystem | G | 4 | 5 |  | Verfallsdatum |
| Braunüle | Blau | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Braunüle | Rosa | 3 | 4 |  | Verfallsdatum |
| Braunüle | Grün | 3 | 4 |  | Verfallsdatum |
| Braunüle | Grau | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Braunüle | Orange | 2 | 3 |  | Verfallsdatum |
| Hautdesinfektionsmittel |  | 1 | 1 |  |  |
| Braunülenpflaster | Pack | 1 | 1 |  |  |
| Blutdruckmessgerät | Erw | 1 | 1 |  |  |
| Blutdruckmanschette (zum Wechseln) | Paed | 1 | 1 |  |  |
| Stehthoskop |  | 1 | 1 |  |  |
| Stauband |  | 1 | 1 |  |  |

Anlage 3	Sanitätskasten für Brandverletzte

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pflaster | Rolle | 2 | 3 | Einsatz | Sichtkontrolle |
| Schutzhandschuhe, unsteril, Karton | L | 1 | 1 |  |  |
| Schutzhandschuhe, unsteril, Karton | M | 1 | 1 |  |  |
| Dreiecktuch | D | 10 | 10 |  |  |
| Fixierbinde, Karton | FB 6 | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Fixierbinde, Karton | FB 8 | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Rettungsdecke | DIN | 20 | 20 |  |  |
| Kleiderschere |  | 2 | 2 |  |  |
| Verbandpäckchen für Brandwunden | BR | 90 | 90 |  |  |
| Anhängekarten für Verletzte |  | 15 | 15 |  |  |
| (Blei-) Stift |  | 2 | 2 |  | Schreibt noch? |
| Inhaltsverzeichnis |  | 1 | 1 |  |  |
| Sofortkältekompresse |  | 15 | 20 |  | Sichtkontrolle |
| Verbandtuch | B | 50 | 50 | Boden |  |
| Verbandtuch | A | 70 | 70 | Boden |  |

Anlage 4a	Sauerstoffbehandlungsgerät

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sauerstoffflasche, Druck 200 bar | 5 L | 1 | 1 |  | TÜV? Druck min. 100 bar |
| Druckminderer, 4 Abgänge |  | 1 | 1 |  | Dicht? |
| Beatmungsbeutel | Erw. | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Beatmungsmaske | Gr. 5 | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Sauerstoffreservoir |  | 1 | 1 |  |  |
| Sauerstoffschlauch |  | 1 | 1 |  |  |
| Beatmungsfilter | Erw | 1 | 1 |  |  |
| Adapter für KS 80, ABC-Filter |  | 1 | 1 |  |  |
| Sauerstoffmaske | Erw | 1 | 1 |  |  |
| Sauerstoffmaske | Pead | 1 | 1 |  |  |
| Nasensonde |  | 8 | 8 |  |  |
| Guedeltubus | Gr. 1 | 1 | 1 |  |  |
| Guedeltubus | Gr. 3 | 1 | 1 |  |  |
| Guedeltubus | Gr. 5 | 1 | 1 |  |  |
| Adapter für ABC-Schutzmaske |  | 4 | 4 |  |  |
| Ventiladapter für US-System |  | 1 | 1 |  |  |

Anlage 4b	Vorrat für Sauerstoffbehandlungsgerät

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sauerstoffflasche, Druck 200 bar | 5 L | 2 | 2 |  | TÜV? Druck min. 180 bar Sonst: Meldung und Flasche reversibel kennzeichnen |

Anlage 6		Hygienetasche

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Windeln | Paed | 5 | 5 |  |  |
| Windeln | Erw | 5 | 5 |  |  |
| Papierhandtücher | Pack | 1 | 1 |  | Menge ausreichend |
| Schutzhandschuhe, unsteril | Paar | 4 | 4 |  |  |
| Stoffhandtuch |  | 2 | 2 |  | Sauber? |
| Papiertaschentücher | Pack | 2 | 2 |  |  |
| Handwaschseife | Flasche | 1 | 1 |  |  |
| Tampons | Mittel | 5 | 5 |  | Einzeln verpackt |

Anlage 7.1	Notfalltasche Paediatrie

Haupttasche

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beatmungsbeutel | Baby | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Sauerstoffreservoir | Baby | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Beatmungsmaske, Rendall Baker | 0 | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Beatmungsmaske, Rendall Baker | 1 | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Beatmungsbeutel | Paed | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Beatmungsmaske, rund, Paediatrie | 1 | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Beatmungsmaske, rund, Paediatrie | 2 | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Sauerstoffschlauch | 1m | 1 | 1 |  |  |
| Beatmungsfilter | Paed | 1 | 1 |  |  |
| PEEP-Ventil mit Adapter |  | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Infusionslösung NaCl 0,9% | 500ml | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Infusionslösung Paed III | 250ml | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Oro-Sauger |  | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Absaugkatheter | Grün | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Absaugkatheter | Schw. | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |

Vortasche

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Infusionssystem | G | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Schutzhandschuhe, unsteril | Paar | 3 | 4 |  |  |

Deckelfach

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guedeltubus | 000 | 1 | 1 |  |  |
| Guedeltubus | 00 | 1 | 1 |  |  |
| Guedeltubus | 0 | 1 | 1 |  |  |
| Guedeltubus | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Trachealtubus | 3.5 | 1 | 1 |  |  |
| Trachealtubus | 4 | 1 | 1 |  |  |
| Laryngoskopgriff |  | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle |
| Spatel, McIntosh | 1 | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Spatel, Forreger | 1 | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |

Anlage 7.2	Notfalltasche Paediatrie

Seitentasche 1 - Verbandmittel

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompresse, 10 x 10 cm |  | 4 | 4 |  | Verfallsdatum |
| Dreiecktuch | D | 2 | 2 |  |  |
| Verbandtuch | BR | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Verbandpäckchen | M | 3 | 3 |  | Verfallsdatum |
| Mullbinde | FB 6 | 2 | 2 |  |  |
| Wundschnellverband |  | 1 | 1 |  | Klebt noch? |
| Verbandschere |  | 1 | 1 |  |  |

Seitentasche 2 - Zugänge

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Braunüle | Blau | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Braunüle | Rosa | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Hautdesinfektionsmittel |  | 1 | 1 |  |  |
| Braunülenpflaster |  | 4 | 4 |  | Klebt noch? |
| Stauband |  | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |

Seitentasche 3

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rettungsdecke | DIN | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Pflaster | Rolle | 1 | 1 |  | Klebt noch? |

Seitentasche 2 - Diagnostik

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blutdruckmeßgerät | Paed | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Stethoskop |  | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Diagnostikleuchte |  | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle |
| Fieberthermometer |  | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |

Anlage 8		Medibag, Sanitätstasche

| Artikel | Art. / Größe | Menge Min | Menge Max | Ort | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blutdruckmeßgerät | Erw | 1 | 1 | Inlett 1 | Sichtkontrolle |
| Stethoskop |  | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Diagnostikleuchte |  | 1 | 1 |  | Funktionskontrolle |
| Beatmungsbeutel | Erw | 1 | 1 | Inlett 2 | Sichtkontrolle |
| Beatmungsmaske | Erw | 1 | 1 |  | Sichtkontrolle |
| Guedeltubus | 0 | 1 | 1 |  |  |
| Guedeltubus | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Guedeltubus | 2 | 1 | 1 |  |  |
| Guedeltubus | 3 | 1 | 1 |  |  |
| Guedeltubus | 4 | 1 | 1 |  |  |
| Verbandpäckchen | K | 1 | 1 | Vortasche | Verfallsdatum |
| Verbandpäckchen | M | 2 | 2 |  | Verfallsdatum |
| Verbandpäckchen | G | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Wundschnellverband | Stück | 1 | 1 |  | Klebt noch? |
| Pflaster | Rolle | 1 | 1 |  | Klebt noch? |
| Kleiderschere |  | 1 | 1 |  |  |
| Kompresse, steril, 10 x 10 cm |  | 4 | 5 |  | Verfallsdatum |
| Fixierbinde | FB 6 | 2 | 2 |  |  |
| Fixierbinde | FB 8 | 2 | 2 |  |  |
| Dreiecktuch | D | 1 | 1 |  |  |
| Rettungsdecke | DIN | 1 | 1 |  |  |
| Schutzhandschuhe, unsteril | Paar | 4 | 4 |  | Sichtkontrolle |
| Verbandtuch | BR | 1 | 1 |  | Verfallsdatum |
| Sofortkältekompresse | M | 1 | 1 |  | In Schutzhülle |